## Slide 1: Chaudière à condensation individuelle à micro-accumulation
SOLUTION
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
ClimaWin de BBS Slama
Version 4.6.1.1 du 07/06/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
2/5
Présentation
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte de chaudières à condensation individuelles dans le logiciel d’application de la RT 2012 ClimaWin.
L’ensemble du système est décrit dans un objet «génération» ( ). Cet objet contient l’élément suivant :
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière à condensation ( ),
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’objet génération «Génération»
  • étape 2 : création du générateur «Chaudière gaz à condensation»
  • étape 3 : création du «Circulateur du réseau de distribution de groupe»
<number>

## Slide 3
Indiquer «Générateurs en cascade» si présence d’un ballon ECS, dans le cas contraire «sans priorité».
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les pertes et les consommations de chauffage. La chaudière individuelle est généralement située dans le volume habitable de l’appartement.
En RT 2012, les chaudières à micro-accumulation sont considérées comme production d’ECS instantané.
Etape n°1 : création de l’objet génération « Génération »
<number>

## Slide 4
Toutes les caractéristiques de performances des générateurs sont disponibles sur le site du fabricant EDIBATEC et la base de données ATITA (https://techniqueuniclima.com/).
Indiquer le nombre de générateurs du projet.
Indice 1 : base
Indice 2 : appoint
La chaudière gaz à condensation assure des fonctions de chauffage et d’ECS.
4/5
Etape n°2 : Création du générateur «Chaudière gaz à condensation»
<number>

## Slide 5
Les caractéristiques des réseaux de distribution de chauffage et d’ECS (longueurs, puissances et vitesse du circulateur) sont détaillées dans le guide pratique RT 2012 (http://www.energies-avenir.fr/page/guide-pratique-rt-2012-77). Ce document ne concerne que le logement.
Dans l’objet «Emission» ( ) :
on indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.
Etape n°3 : Création du «Circulateur du réseau de distribution de groupe»
<number>
Ce circulateur est généralement intégré à la chaudière. La puissance à renseigner correspond à la somme des puissances des circulateurs des chaudières individuelles du bâtiment.
Quand le circulateur est à multivitesse réglable manuellement, la puissance du circulateur à retenir dans le calcul est la moyenne des puissances des différentes vitesses.
Pour des circulateurs à vitesse variable, la puissance du circulateur est la moyenne entre la puissance maximale et la puissance minimale.
Une vitesse constante du circulateur de distribution peut entraîner une augmentation de la consommation d’environ 10 % par rapport à une vitesse variable.