## Slide 1: Chaudière à condensation + CESI optimisé SAUNIER DUVAL
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
U22win de PERRENOUD
Version 5.1.36 du 06/07/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’une chaudière à condensation avec un chauffe-eau solaire optimisé du fabricant SAUNIER DUVAL dans le logiciel d’application de la RT 2012 U22win.
La chaudière à condensation + CESI optimisé SAUNIER DUVAL est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans un objet «génération» ( ). Cet objet contient les éléments suivants :
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation ( ) ;
  • un «système de stockage» décrivant les caractéristiques du ballon de stockage et du système solaire ( ).
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’objet génération «CD + CESI opt» ;
  • étape 2 : création du générateur «Chaudière ThemaPlus Condens F25» ;
  • étape 3 : création du système de stockage «Stockage HelioSet 150» ;
  • étape 4 : création du capteur solaire thermique «HelioPlan SRD 2.3» ;
  • focus : saisie du circulateur du circuit de distribution.
2/7
Chaudière à condensation | Chaudière gaz à condensation ThemaPlus Condens F25 Performance RT
Un système de stockage d’ECS | Un ballon de stockage HelioSet 150
Capteurs solaires | 1 capteur HelioPlan SRD 2.3
Présentation
Stockage HelioSet 150
Chaudière ThemaPlus Condens F25
72,2 / BbioMax = 76,3
64,1 / CepMax = 64,3
<number>

## Slide 3
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les consommations par rapport à un emplacement hors volume chauffé.
49
Permanent
Etape n°1 : Création de l’objet génération «CD + CESI opt»
<number>
Notes: <number>

## Slide 4
Création du générateur «Chaudière à condensation»
18,1
97,7
0,036
5,43
108,4
28
2,9
Valeur certifiée
1
Valeur certifiée
Valeur par défaut
21 °C
Toutes les caractéristiques de performances des générateurs sont disponibles sur le site du fabricant, EDIBATEC et la base de données ATITA (https://techniqueuniclima.com/).
Etape n°2 : Création du générateur «Chaudière à condensation»
<number>
Les valeurs issues du certiﬁcat CE sont considérées certiﬁées. Comparé à un système «CESI classique», la chaudière doit être plus puissante pour produire de l’ECS instantanée avec un confort sufﬁsant.

## Slide 5
Ballon n°1
150.00
Valeur justifiée
0,190
Chauffage permanent
5,0
0,85
1
Dans le système «CESI optimisé», l’appoint gaz est de type séparé instantané aﬁ n de limiter les déperditions. Au contraire, l’appoint est intégré dans un système «CESI classique».
Le volume du ballon est plus faible dans un système «CESI optimisé» que dans un système «CESI classique» aﬁn de limiter les pertes.
Attention, les pertes thermiques du ballon impactent la consommation d’ECS.
1,2
75
Etape n°3 : Création du système de stockage «Ballon HelioSet S-FE 150/3 SE»
<number>

## Slide 6
Attention à l’orientation des panneaux qui a un fort impact sur la production d’ECS. Une orientation au Nord (cas extrême) peut augmenter la consommation d’un projet.
Les caractéristiques de performances des capteurs solaires sont données dans les avis techniques ou les PV Keymark des produits.
La surface des capteurs solaires est plus faible dans un système «CESI optimisé» que dans un système «CESI classique».
0,801
3,76
0,0120
Régulation sur la température
Valeur par défaut
Valeur par défaut
Valeur par défaut
65
SRD 2.3 Horizontal
En fonction du projet.
Etape n°4 : Création de l’objet boucle solaire «HelioPlan SRD 2.3»
<number>
De manière générale, la régulation de la boucle solaire s’effectue sur le température en maison individuelle.

## Slide 7
Dans l’objet «Emission» ( ) => Onglet «Réseau Chaud» on indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.
Selon projet
24
OUI
Focus : La saisie du circulateur du réseau de distribution
<number>