## Slide 1: Chaudière à condensation + CESI optimisé CHAFFOTEAUX
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
U22win de PERRENOUD
Version 5.1.36 du 06/07/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’une chaudière à condensation avec un chauffe-eau solaire optimisé du fabricant CHAFFOTEAUX dans le logiciel d’application de la RT 2012 U22win.
La chaudière à condensation + CESI optimisé CHAFFOTEAUX est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans un objet «génération» ( ). Cet objet contient les éléments suivants :
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation ( ) ;
  • un «système de stockage» décrivant les caractéristiques du ballon de stockage et du système solaire ( ).
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’objet génération «CD + CESI opt» ;
  • étape 2 : création du générateur «Chaudière à condensation Mira C Green 25 FF» ;
  • étape 3 : création du système de stockage «Zelios compact CD1 150» ;
  • étape 4 : création du capteur solaire thermique «Zelios 2.3 V» ;
  • focus : saisie du circulateur du circuit de distribution.
Chaudière à condensation | Chaudière gaz à condensation Mira C Green 25 FF
Un système de stockage d’ECS | Un ballon de stockage Zelios compact CD1 150
Capteurs solaires | 1 capteur Zelio 2,3 V
Stockage Zelios compact CD1 150
Présentation
Chaudière Mira C Green 25 FF
72,2 / BbioMax = 76,3
64,1 / CepMax = 64,3
<number>

## Slide 3
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les consommations par rapport à un emplacement hors volume chauffé.
55
Etape n°1 : Création de l’objet génération «CD + CESI opt»
<number>

## Slide 4
4/7
21,5
97,5
0,039
6,45
109
31
4,0
Valeur certifiée
1
Valeur certifiée
Valeur par défaut
Valeur par défaut
Chaudière Mira C Green 25 FF
Toutes les caractéristiques de performances des générateurs sont disponibles sur le site du fabricant, EDIBATEC et la base de données ATITA (https://techniqueuniclima.com/).
Etape n°2 : Création du générateur «Chaudière à condensation»
<number>

## Slide 5
Ballon n°1
150.00
Valeur certifiée
0,200
Chauffage permanent
5,0
0,57
1
1,250
Stockage Zelios compact CD1 et capteur Zelio 2.3 V
Dans le système «CESI optimisé», l’appoint gaz est de type séparé instantané aﬁ n de limiter les déperditions. Au contraire, l’appoint est intégré dans un système «CESI classique».
Le volume du ballon est plus faible dans un système «CESI optimisé» que dans un système «CESI classique» aﬁn de limiter les pertes.
Etape n°3 : Création du système de stockage «Zelios compact CD1 150»
<number>
0,30

## Slide 6
6/7
Les caractéristiques de performances des capteurs solaires sont données dans les avis techniques ou les PV Keymark des produits.
Attention à l’orientation des panneaux qui a un fort impact sur la production d’ECS. Une orientation au Nord (cas extrême) peut augmenter la consommation d’un projet.
La surface des capteurs solaires est plus faible dans un système «CESI optimisé» que dans un système «CESI classique».
De manière générale, la régulation de la boucle solaire s’effectue sur le température en maison individuelle.
Stockage Zelios compact CD1 et capteur Zelio 2.3 V
Etape n°4 : création du capteur solaire thermique «Zelios 2.3 V»
<number>

## Slide 7
Dans l’objet «Emission» ( ) => Onglet «Réseau Chaud» on indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.
Selon projet
Focus : La saisie du circulateur du réseau de distribution
<number>