## Slide 1: Chaudière à condensation + CESI optimisé CHAPPEE
PRODUIT
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
U22win de PERRENOUD
Version 5.1.36 du 06/07/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
72,2 / BbioMax = 76,3
64,1 / CepMax = 64,3
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’une chaudière à condensation avec un chauffe-eau solaire optimisé du fabricant CHAPPEE dans le logiciel d’application de la RT 2012 U22win.
La chaudière à condensation + CESI optimisé CHAPPEE est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans un objet «génération» ( ). Cet objet contient les éléments suivants :
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation ( ) ;
  • un «système de stockage» décrivant les caractéristiques du ballon de stockage et du système solaire ( ).
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’objet génération «CD + CESI opt» ;
  • étape 2 : création du générateur «Chaudière à condensation Initia Plus HTE 2.29» ;
  • étape 3 : création du système de stockage «Stockage SOLAR Wsi 150 L» ;
  • étape 4 : création du capteur solaire thermique «SOL 200» ;
  • focus : saisie du circulateur du circuit de distribution.
Présentation
2/7
Chaudière à condensation | Chaudière gaz à condensation Initia Plus HTE 2.29
Un système de stockage d’ECS | Un ballon de stockage Wsi 150 L
Capteurs solaires | 1 capteur SOL 200
Wsi 150 L + capteur SOL200
Chaudière Initia+HTE 2.29
<number>
Présentation

## Slide 3
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les consommations par rapport à un emplacement hors volume chauffé.
55
Etape n°1 : Création de l’objet génération «CD + CESI opt»
<number>

## Slide 4
20
97,6
0,035
3,80
108,8
62
2,1
Valeur certifiée
1
Valeur certifiée
Valeur par défaut
Valeur par défaut
Initia Plus HTE 2.29
Toutes les caractéristiques de performances des générateurs sont disponibles sur le site du fabricant, EDIBATEC et la base de données ATITA (https://techniqueuniclima.com).
Etape n°2 : Création du générateur «Chaudière à condensation»
<number>

## Slide 5
Ballon n°1
150.00
Valeur justifiée
Chauffage permanent
5,0
0,5
1
Dans le système «CESI optimisé», l’appoint gaz est de type séparé instantané aﬁ n de limiter les déperditions. Au contraire, l’appoint est intégré dans un système «CESI classique».
Le volume du ballon est plus faible dans un système «CESI optimisé» que dans un système «CESI classique» aﬁn de limiter les pertes.
WSI 150+ capteur SOL 200
0.24
Etape n°3 : Création du système de stockage «Stockage SOLAR Wsi 150 L»
<number>
1.5

## Slide 6
Attention à l’orientation des panneaux qui a un fort impact sur la production d’ECS. Une orientation au Nord (cas extrême) peut augmenter la consommation d’un projet.
Les caractéristiques de performances des capteurs solaires sont données dans les avis techniques ou les PV Keymark des produits.
La surface des capteurs solaires est plus faible dans un système «CESI optimisé» que dans un système «CESI classique».
0,817
3,72
0,018
Régulation sur la température
Valeur par défaut
Valeur par défaut
Valeur par défaut
WSI 150 + capteur SOL200
CESI
1,89
De manière générale, la régulation de la boucle solaire s’effectue sur le température en maison individuelle.
43 W
Etape n°4 : Création du capteur solaire thermique «SOL 200»
<number>

## Slide 7
Dans l’objet «Emission» ( ) => Onglet «Réseau Chaud» on indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.
Selon projet
21,5
OUI
Focus : La saisie du circulateur du réseau de distribution
<number>