## Slide 1: Chaudière à condensation + CESI optimisé DE DIETRICH
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
U22win de PERRENOUD
Version 5.1.36 du 06/07/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’une chaudière à condensation avec un chauffe-eau solaire optimisé du fabricant DE DIETRICH dans le logiciel d’application de la RT 2012 U22win.
La chaudière à condensation + CESI optimisé DE DIETRICH est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans un objet «génération» ( ). Cet objet contient les éléments suivants :
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation ( ) ;
  • un «système de stockage» décrivant les caractéristiques du ballon de stockage et du système solaire ( ).
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’objet génération «CD + CESI opt» ;
  • étape 2 : création du générateur «Chaudière NANEO 24/28 MI» ;
  • étape 3 : création du système de stockage «Dietrisol Pro D 230 » ;
  • étape 4 : création du capteur solaire thermique «Ballon de stockage BLS 150 N» ;
  • focus : saisie du circulateur du circuit de distribution.
Présentation
2/7
Chaudière à condensation | Chaudière gaz à condensation NANEO 24/28 MI
Un système de stockage d’ECS | Un ballon de stockage BSL 150 N
Capteurs solaires | 1 capteur Dietrisol Pro D230
72,2 / BbioMax = 76,3
64,1 / CepMax = 64,3
Stockage Dietrisol Pro D 230
Chaudière NANEO 24/28 MI
Présentation
<number>

## Slide 3
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les consommations par rapport à un emplacement hors volume chauffé.
55
Etape n°1 : Création de l’objet génération «CD + CESI opt»
<number>

## Slide 4
23,4
97,6
0,035
7,7
109,2
40
3
Valeur certifiée
1
Valeur certifiée
Chaudière NANEO 24/28 MI
25°C
70°C
Toutes les caractéristiques de performances des générateurs sont disponibles sur le site du fabricant, EDIBATEC et la base de données ATITA (https://techniqueuniclima.com/).
Etape n°2 : Création du générateur «Chaudière à condensation»
<number>

## Slide 5
Attention à l’orientation des panneaux qui a un fort impact sur la production d’ECS. Une orientation au Nord (cas extrême) peut augmenter la consommation d’un projet.
Les caractéristiques de performances des capteurs solaires sont données dans les avis techniques ou les PV Keymark des produits.
La surface des capteurs solaires est plus faible dans un système «CESI optimisé» que dans un système «CESI classique».
0,822
3,94
0,015
Régulation sur la température
Valeur par défaut
Valeur par défaut
Valeur par défaut
Valeur par défaut
Ballon + capteur Dietrisol Pro D 230
CESI capteur Dietrisol Prod D 230
2,17
De manière générale, la régulation de la boucle solaire s’effectue sur le température en maison individuelle.
Etape n°3 : création du capteur solaire thermique «Dietrisol Pro D 230»
<number>

## Slide 6
Ballon n°1
145.00
Valeur justifiée
0,215
Chauffage permanent
2,0
0,50
1
Dans le système «CESI optimisé», l’appoint gaz est de type séparé instantané aﬁ n de limiter les déperditions. Au contraire, l’appoint est intégré dans un système «CESI classique».
Le volume du ballon est plus faible dans un système «CESI optimisé» que dans un système «CESI classique» aﬁn de limiter les pertes.
1,3
Ballon BSL 150 + capteur Dietrisol Pro D 230
110,0
Etape n°4 : Création du système de stockage «Ballon BLS 150 N»
<number>

## Slide 7
Dans l’objet «Emission» ( ) => Onglet «Réseau Chaud» on indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.
Selon projet
24
OUI
Focus : La saisie du circulateur du réseau de distribution
<number>