## Slide 1: Chaudière à condensation + CESI optimisé VAILLANT
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
U22win de PERRENOUD
Version 5.1.36 du 06/07/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’une chaudière à condensation avec un chauffe-eau solaire optimisé du fabricant VAILLANT dans le logiciel d’application de la RT 2012 U22win.
La chaudière à condensation + CESI optimisé VAILLANT est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans un objet «génération» ( ). Cet objet contient les éléments suivants :
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation ( ) ;
  • un «système de stockage» décrivant les caractéristiques du ballon de stockage et du système solaire ( ).
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’objet génération «CD + CESI opt» ;
  • étape 2 : création du générateur «Chaudière à condensation Ecotec Plus VUW FR 306/5-5» ;
  • étape 3 : création du système de stockage «AUROSTEP PLUS 1.150 M HI» ;
  • étape 4 : création du capteur solaire thermique «VFK 135 VD» ;
  • focus : saisie du circulateur du circuit de distribution.
Présentation
Chaudière à condensation | Chaudière gaz à condensation Ecotec Plus VUW FR 306/5-5
Un système de stockage d’ECS | Un ballon de stockage AUROSTEP PLUS 1.150 M HI
Capteurs solaires | 1 capteur VFK 135 VD
Présentation
72,2 / BbioMax = 76,3
64,1 / CepMax = 64,3
Stockage AUROSTEP PLUS 1.150 M HI
Chaudière Ecotec Plus VUW FR 306/5-5
<number>

## Slide 3
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les consommations par rapport à un emplacement hors volume chauffé.
49
Permanent
Etape n°1 : Création de l’objet génération «CD + CESI opt»
<number>

## Slide 4
25
98,1
0,0599
4,9
109,6
29
2
Valeur certifiée
1
Valeur certifiée
Valeur par défaut
Chaudière Ecotec Plus VUW FR 306/5-5
22°C
Etape n°2 : Création du générateur «Chaudière à condensation»
Toutes les caractéristiques de performances des générateurs sont disponibles sur le site du fabricant, EDIBATEC et la base de données ATITA (https://techniqueuniclima.com/).
<number>
Les valeurs issues du certiﬁcat CE sont considérées certiﬁées. Comparé à un système «CESI classique», la chaudière doit être plus puissante pour produire de l’ECS instantanée avec un confort sufﬁsant.

## Slide 5
Ballon n°1
150.00
Valeur certifiée
0,19
Chauffage permanent
5,0
0,85
1
Dans le système «CESI optimisé», l’appoint gaz est de type séparé instantané aﬁ n de limiter les déperditions. Au contraire, l’appoint est intégré dans un système «CESI classique».
Le volume du ballon est plus faible dans un système «CESI optimisé» que dans un système «CESI classique» aﬁn de limiter les pertes.
Attention, les pertes thermiques du ballon impactent la consommation d’ECS.
Stockage AUROSTEP PLUS 1.150 M HIet capteur VFK 135 VD
1,2
75
Etape n°3 : création du système de stockage «auroSTEP VIH SN 150/3 Mi»
<number>

## Slide 6
Attention à l’orientation des panneaux qui a un fort impact sur la production d’ECS. Une orientation au Nord (cas extrême) peut augmenter la consommation d’un projet.
Les caractéristiques de performances des capteurs solaires sont données dans les avis techniques ou les PV Keymark des produits.
La surface des capteurs solaires est plus faible dans un système «CESI optimisé» que dans un système «CESI classique».
0,814
2,645
0,0330
Régulation sur la température
Valeur par défaut
Valeur par défaut
Valeur par défaut
Stockage AUROSTEP PLUS 1.150 M HI et capteur VFK 135 VD
CESI capteur VFK 135 VD
2,35
De manière générale, la régulation de la boucle solaire s’effectue sur le température en maison individuelle.
65 W
En fonction du projet.
Etape n°4: création du capteur solaire thermique «VFK 135 VD»
<number>

## Slide 7
Dans l’objet «Emission» ( ) => Onglet «Réseau Chaud» on indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.
Selon projet
33,5
OUI
Focus : La saisie du circulateur du réseau de distribution
<number>