## Slide 1: Chaudière à condensation + CESI optimisé VIESSMANN
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
U22win de PERRENOUD
Version 5.1.36 du 06/07/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3
PRODUIT

## Slide 2
72,2 / BbioMax = 76,3
64,1 / CepMax = 64,3
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’une chaudière à condensation avec un chauffe-eau solaire optimisé du fabricant VIESSMANN dans le logiciel d’application de la RT 2012 U22win.
La chaudière à condensation + CESI optimisé VIESSMANN est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans un objet «génération» ( ). Cet objet contient les éléments suivants :
  • un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation ( ) ;
  • un «système de stockage» décrivant les caractéristiques du ballon de stockage et du système solaire ( ).
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’objet génération «CD + CESI opt» ;
  • étape 2 : création du générateur «Chaudière à condensation Vitodens 100-W B1KC» ;
  • étape 3 : création du système de stockage «Stockage ballon Vitocell 100-W CVSA 200 L» ;
  • étape 4 : création du capteur solaire thermique «Vitosol 200-F type SVK/SVKA» ;
  • focus : saisie du circulateur du circuit de distribution.
Présentation
Chaudière à condensation | Chaudière gaz à condensation Vitodens 100-W B1KC
Un système de stockage d’ECS | Un ballon de stockage Vitocell 100-W CSVA 200 L
Capteurs solaires | 1 capteur Vitosol 200-F type SVK/SVKA
Chaudière Vitodens 100-W B1KC
Ballon Vitocell 100-W CVSA 200L et Vitosol 200-F
Présentation
<number>

## Slide 3
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les consommations par rapport à un emplacement hors volume chauffé.
55
Etape n°1 : Création de l’objet génération «CD + CESI opt»
<number>

## Slide 4
23,8
97,8
0,07
7,9
108
27,90
4,00
Valeur certifiée
1
Valeur certifiée
Valeur par défaut
Valeur par défaut
Chaudière Vitodens 100-W B1KC
Valeur par défaut
Etape n°2 : Création du générateur «Chaudière à condensation»
Toutes les caractéristiques de performances des générateurs sont disponibles sur le site du fabricant, EDIBATEC et la base de données ATITA (https://techniqueuniclima.com).
<number>

## Slide 5
Ballon n°1
200
Valeur certifiée
0,218
Chauffage permanent
2
0,52
1
Dans le système «CESI optimisé», l’appoint gaz est de type séparé instantané aﬁ n de limiter les déperditions. Au contraire, l’appoint est intégré dans un système «CESI classique».
Le volume du ballon est plus faible dans un système «CESI optimisé» que dans un système «CESI classique» aﬁn de limiter les pertes.
Ballon Vitocell 100-W CVSA 200 L et capteur Vitosol 200-F
Etape n°3 : Création du système de stockage «Vitocell 100-W CSVA 200 L»
<number>
1.38

## Slide 6
Attention à l’orientation des panneaux qui a un fort impact sur la production d’ECS. Une orientation au Nord (cas extrême) peut augmenter la consommation d’un projet.
Les caractéristiques de performances des capteurs solaires sont données dans les avis techniques ou les PV Keymark des produits.
La surface des capteurs solaires est plus faible dans un système «CESI optimisé» que dans un système «CESI classique».
0,8
3,99
0,0138
Régulation sur la température
Valeur par défaut
Valeur par défaut
Valeur par défaut
Ballon Vitocell 100-W CVSA 200 L et capteur Vitosol 200-F
Capteur Vitosol 200-F type SVK/SVKA
2,014
De manière générale, la régulation de la boucle solaire s’effectue sur le température en maison individuelle.
Valeur par défaut
Etape n°4 : Création du capteur solaire thermique «Vitosol 200-F type SVK/SVKA»
<number>

## Slide 7
Dans l’objet «Emission» ( ) => Onglet «Réseau Chaud» on indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.
Selon projet
70
OUI
Focus : La saisie du circulateur du réseau de distribution
<number>