## Slide 1: Chaudière individuelle à condensation avec émission par vecteur Air Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 : U22win de PERRENOUD Version 5.1.36 du 06/07/2018 Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3
Solution YZENTIS proposée par France Air

## Slide 2
Présentation
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte de la solution de chauffage par vecteur air YZENTIS proposée par France Air dans le logiciel d’application de la RT 2012 U22win. Seule la saisie de la «émission par vecteur air » est décrite.
La solution de chauffage par vecteur air YZENTIS est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans un objet « Emission » ( ). Durant cette étape l’émission est reliée à la génération correspondante.
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
  • étape 1 : création de l’émission par vecteur air – partie émetteur chaud ;
  • étape 2 : création de l’émission par vecteur air – partie réseau chaud ;
  • étape 3 : création de l’émission par vecteur air – partie ventilateur.
Chaudière à condensation | Tout type de générateur au gaz naturel
Emetteur | Vecteur Air Yzentis

## Slide 3
Etape N°1 : Création de l’émission par vecteur air – partie émetteur chaud
Les pertes au dos de l’émetteur dépendent du projet et de la position des émetteurs dans le bâtiment. On considère des pertes uniquement si l’émetteur est accolé à une paroi déperditive => 0% dans le cas d’Yzentis
Selon projet
Selon projet
Cet émetteur peut être monté sur tout type de générateur au gaz naturel.
Ce système est indépendant de la ventilation.
A voir suivant la surface couverte par le procédé Yzentis. Ce paramètre varie en fonction de la présence du sèche serviette dans la salle de bain et éventuellement d’un radiateur dans la cuisine si celle-ci est fermée.
Selon projet

## Slide 4
Etape N°2 : Création de l’émission par vecteur air – partie réseau chaud
Selon projet
A vitesse constante
Selon projet
Selon projet
La puissance du circulateur du réseau de distribution et le type de vitesse dépendent de la chaudière à condensation installée dans le bâtiment.
Température départ constante
Cette température de départ peut varier selon le projet et le choix du générateur.

## Slide 5
Etape N°3 : Création de l’émission par vecteur air – partie ventilateur
Selon projet
0%
Données suivant modèle : Yzentis / Yzentis HX (grand débit)
7 / 10
36 / 53
67 / 171