## Slide 1: Chaudière à condensation + Kit photovoltaïque VIESSMANN
PRODUIT
Fiche d’intégration dans le logiciel RT 2012 :
U22win de PERRENOUD
Version 5.1.36 du 06/07/2018
Moteur Th-BCE : version 7.5.0.3

## Slide 2
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’une chaudière à condensation + kit photovoltaïque du fabricant VIESSMANN dans le logiciel d’application de la RT 2012 U22win.
La chaudière à condensation + Kit photovoltaïque VIESSMANN est composée des éléments suivants :
L’ensemble du système est décrit dans les objets « Bâtiment » ( ) et « génération » ( ).
L’objet « Bâtiment » ( ) contient :
les résultats des Cep et Bbio,
la Zone ( )
le Capteur solaire Photovoltaïque décrivant les caractéristiques du capteur solaire ( )
L’objet « génération » ( ) contient :
un « générateur » décrivant les caractéristiques de la chaudière à condensation ( )
un « système de stockage » décrivant les caractéristiques du ballon de stockage( )
Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
étape 1 : Création de l’objet «Panneaux Photovoltaïques»
étape 2 : Création de l’objet génération « Chaudière à condensation + Kit photovoltaïque »
étape 3 – cas sans stockage : Création de l’objet générateur « Chaudière gaz à condensation»
étape 3 – cas avec stockage : Création de l’objet générateur « Chaudière gaz à condensation»
étape 4 – cas avec stockage : Création du ballon de stockage « Production Stockage »
focus : Création du « Circulateur du réseau de distribution de groupe »
Chaudière à condensation | Chaudière à condensation Vitodens 222-F Type B2SB | Chaudière à condensation murale Vitodens 100-W B1KC
Un système de stockage ECS | Ballon de stockage 100 ou 130 L | -
Capteurs solaires | Module Vitovolt 300 P255JB | 
Présentation
<number>

## Slide 3
En « Face arrière confiné » la production d’EnR est diminuée.
Valeur certifiée
46
Valeur par défaut
33
1 onduleur par module.
Etape n°1 : Création de l’objet génération «Panneaux Photovoltaïques»
Fonction projet
270
95,7
<number>
VITOVOLT 300 P270
Notes: <number>

## Slide 4
Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les consommations par rapport à un emplacement hors volume chauffé.
Ne concerne que les générateurs ECS instantanés (sans objet si un stockage est considéré).
Etape n°2 : Création de l’objet générateur « Chaudière condensation + Kit photovoltaïque »
Chaudière gaz à condensation 100W – B1KA
<number>

## Slide 5
5/6
Chaudière gaz à condensation 100W – B1KC
97,8
108,5
27,9
4
Etape n°3 – cas sans stockage : Création de l’objet générateur « Chaudière gaz à condensation »
23,8
0,07
7,90
<number>

## Slide 6
Etape n°3 – cas avec stockage : Création de l’objet générateur « Chaudière gaz à condensation »
12,1
98,40
0,058
3,90
108,78
15
4
<number>

## Slide 7
Les caractéristiques des systèmes de stockage ECS sont disponibles dans la base de données EDIBATEC ou sur les sites des fabricants.
L’hystérésis correspond à une «tolérance» autour de la valeur de consigne du ballon. Cette valeur peut avoir un impact important sur les consommations d’ECS.
Proposition de modification du commentaire
Etape n°4 – cas avec stockage : Création de l’objet « Production Stockage »
0,18
0,990
Chauffage permanent
0,56
1
<number>

## Slide 8
7/7
Vitesse variable et pression différentielle variable
8
OUI
Dans l’objet «Emission» ( ) => Onglet «Réseau Chaud» on indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.
Vitesse variable et pression différentielle variable
20
OUI
Focus : La saisie du circulateur du réseau de distribution
Cas avec stockage
Cas sans stockage
<number>